## 1
娄底市第三人民医院机房UPS项目采购清单
编号 | 名 称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | UPS | 山特 | 3C20KS | 1 | 台 |  |  | 高频塔式三进单出，20KVA,质保三年
2 | 蓄电池 | 阿尔西 | 12V100AH | 32 | 只 |  |  | 质保三年，电池箱利旧
3 | 电池联接线 | 国优 | BVR10 | 2 | 套 |  |  | 含电池联结线、电池组并联线，筒端子，中线。
[6 empty] | 合计 |  | 需包含所需安装辅材（安装过程中所需的电箱、线缆和开关等）和设备安装运输调试费用