## 1
娄底三人民医院信息中心机房电缆专线采购清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~ 换:电力电缆 YJV-0.6/KV-3*16+2*10mm2 | m | 110 |  |  | 材料费
2 | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式终端头（截面mm2以下） 35 | 个 | 10 |  |  | 材料费
3 | 低压电气开关 | 个 | 1 |  |  | 材料费
4 | 人工费 | 项 | 1 |  |  | 人工费
5 | 其他费用 | 项 | 1 |  |  | 螺丝，绑带，胶布等零散耗材和税金等
6 | 国优墙挂式配电箱(500×400×200) | 个 | 1 |  |  | 塑壳3P125A\3P63*1\2P100*1\2P32*4
7 | 德力西电池开关箱 | 个 | 1 |  |  | 配置德力西3P125AH塑壳空开，安装在UPS电池柜上面。
合 计